## Załącznik nr 6 do SWZ
## Opis przedmiotu zamówienia
## dla zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie zasilania do elektrycznego pieca kuchennego
## oraz podgrzewacza wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach wielorodzinnych
## objętych likwidacją niskiej emisji w Czerwionce - Leszczynach.
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zasilania do elektrycznego pieca kuchennego oraz podgrzewacza wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach wielorodzinnych objętych likwidacją niskiej emisji w Czerwionce - Leszczynach.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót elektrycznych oraz ogólnobudowlanych w mieszkaniach użytkowanych, znajdujących się w 18 budynkach zlokalizowanych w Czerwionce-Leszczynach pod następującymi adresami:
1) ul. Kombatantów 1,
2) ul. Kombatantów 2,
3) ul. Kombatantów 3,
4) ul. Kombatantów 4,
5) ul. Kombatantów 5,
6) ul. Kombatantów 6,
7) ul. Kombatantów 7,
8) ul. Kombatantów 9,
9) ul. Mickiewicza 1,
10) ul. Mickiewicza 5,
11) ul. Mickiewicza 7,
12) ul. Mickiewicza 9,
13) ul. Mickiewicza 11,
14) ul. Mickiewicza 4,
15) ul. Mickiewicza 6,
16) ul. Mickiewicza 8,
17) ul. Mickiewicza 10,
18) ul. Szkolna 1.

Zamawiający ma prawo do zmiany kolejności adresów budynków, pod którymi wykonywane będą prace stanowiące przedmiot zamówienia.

Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności zakres rzeczowy obejmujący m. in:
1) Wymianę WLZ od przyłącza energetycznego napowietrznego lub kablowego do tablicy zabezpieczeń głównych,
2) Wymianę tablic licznikowych,
3) Wymianę WLZ do mieszkań,
4) Zabudowę tablic zabezpieczeń obwodów elektrycznych w mieszkaniach,
5) Wykonanie zasilania do pieca kuchennego elektrycznego,
6) Wykonanie zasilania do zasobnikowego podgrzewacza wody,
7) Wpięcie istniejących obwodów elektrycznych w mieszkaniach,
8) Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej istniejącej oraz instalacji elektrycznej nowo wykonanej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego realizacji znajduje się w projektach budowlanych sporządzonych odrębnie dla każdego z budynków (załączniki nr 8a do 8r do SWZ) obejmujących: opis techniczny, przedmiar robót, rysunki oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 9 do SWZ) a także w projekcie Umowy (załącznik nr 7 do SWZ).

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót (kody CPV):

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zapewniający dostępność wykonanych instalacji dla osób niepełnosprawnych.