## Załącznik nr 6 do SWZ
## Opis przedmiotu zamówienia
## dla zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w sołectwie Przegędza"
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku Ośrodka Zdrowia w Sołectwie Przegędza przy ul. Szkolnej 13A, Czerwionka-Leszczyny obejmujące:
1) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z doborem kolorystyki
2) ocieplenie stropu pod poddaszem
3) wymianę drewnianych okien piwnic i parteru z częściowym zamurowaniem powierzchni, przy czym okna o wymiarach wewnętrznych 1,80m x 1,73m opisane na rysunku nr 14 w Projekcie budowlano – wykonawczym termomodernizacji należy wykonać w ilości 4 sztuk (na rysunku widnieje ilość 11 sztuk)
4) wymianę drzwi zewnętrznych drewenianych i starych stalowych
5) wykonanie robót towarzyszących dotyczących termomodernizacji
6) wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku, w tym w szczególności:
- demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania
- montaż przewodów instalacji centralnego ogrzewania
- montaż grzejników (piwnica i parter)
- montaż zaworów termostatycznych, odcinających i automatycznych odpowietrzników
- próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania
- montaż izolacji termicznej przewodów
7) wykonanie remontu istniejącej kotłowni olejowej celem dostosowania jej układu hydraulicznego do współpracy z nowymi instalacjami grzewczymi w budynku, w tym:
- wymiana zaworu bezpieczeństwa na nowy
- montaż zaworów regulacyjnych dla poszczególnej części instalacji centralnego ogrzewania
- montaż nowych zaworów odcinających na zasilaniu poszczególnych części instalacji c.o.
- montaż termometrów na przewodach powrotnych z poszczególnych części instalacji centralnego ogrzewania
- regulacja hydrauliczna.
Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w budynku użytkowym będącym czynnym Ośrodkiem Zdrowia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego realizacji znajduje się:
- w projekcie budowlano – wykonawczym termomodernizacji budynku (załącznik nr 8 do SWZ) zawierającym również opis techniczny,
- rysunkach stanowiących element projektu budowlano – wykonawczego termomodernizacji budynku (załącznik nr 9 do SWZ),
- przedmiarze robót obejmującym zakres prac termomodernizacyjnych (załącznik nr 10 do SWZ)
- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do Projektu Termomodernizacji (załącznik nr 11 do SWZ),
- w projekcie budowlano – wykonawczym wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku (załącznik nr 12 do SWZ)
- rysunkach stanowiących element projektu budowlano – wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (załącznik nr 13 do SWZ);
- w projekcie technicznym remontu kotłowni olejowej w budynku (załącznik nr 14 do SWZ)
- przedmiarze robót obejmującym prace dotyczące wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz remontu kotłowni olejowej (załącznik nr 15 do SWZ)
- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do Projektu budowlano – wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (załącznik nr 16 do SWZ) – do wykorzystania w zakresie elementów dotyczących wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz remontu kotłowni olejowej (Specyfikacja dotyczy montażu kondensacyjnych kotłów gazowych wraz z budową instalacji gazowej, co nie jest objęte przedmiotem niniejszego zamówienia i w tym zakresie Specyfikacja nie ma zastosowania)
- w umowie (załącznik nr 7 do SWZ).

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Izolacja cieplna
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45000000-7 Roboty budowlane
44212310-5 Rusztowania
45320000-6 Roboty izolacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45260000-7 Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i inne pochodne roboty specjalistyczne.

W ramach zadania zostaną wykonane prace uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.
Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zapewniający dostępność dla osób niepełnosprawnych.